## 薬局用
保険薬局様へ この用紙は当院薬剤部までFAXしてください
グロウジェクト皮下注自己注射チェックシート（保険薬局用）
【確認日】 |  |  |  |  | 【薬局名】
【患者ID】
【患者名】 |  |  |  | 様 | 【確認者】
【服薬情報提供に関する患者の同意】 |  |  | あり | なし | 【確認回数】 | 回目
【担当医】 |  | 診療科： |  |  | 医師名： |  |  |  |  | 先生
自己注射指導を行いました。下記に操作手技等の評価を記載しましたので、ご参考ください。
評価項目 （ 問題なし：○ やや不安あり：△ 不安あり：× ） | [8 empty] | 確認 （〇△×）
アドヒア ランス | 1 | 用法用量を正しく理解している（用法・用量： |  |  |  |  | ）
準備 | 2 | 電源ボタンを押す、カートリッジの先端を消毒し、先端ユニットに取り付ける
| 3 | 冷所保存ケースを用いて開いて先端ユニットに注射針を取り付ける
| 4 | 本体に先端ユニットを取り付けて初回投与時は「空打ち」を行う（カートリッジの初回取り付け時のみ）
注射 | 5 | 注射する場所を正しく選ぶ(臀部、腹部、上腕、太ももに投与可) ＊へそ周りは避けて外側に注射する ＊前回注射したところから3cm以上離す
| 6 | 注射する場所をアルコール消毒綿で消毒する
| 7 | 注射をする（画面の案内に沿って、注射ボタンを長押し）※注入中はランプが点滅する
| 8 | 注射器を抜く（ランプがきえたら注射完了、注射部位から垂直に離す）
| 9 | 保存ケースを用いて針ケースと本体の注射針を取り付ける。 先端ユニットを取り外し本体の電源を切る。保存ケースに先端ユニットをセットし針を取り外す。 先端ユニットは保存ケースに入れたまま冷蔵庫で保管する。
廃棄 | 10 | 使用済みの注射針及び製剤カートリッジは専用の廃棄容器に廃棄する ＊注射針は毎回交換する ＊使用済みの注射針及び製剤カートリッジは後日まとめて医療機関に持参する ＊注射器本体の廃棄については、医療機関に持参または各自治体に従う
保管 と管理 | 11 | 注射後は、先端ユニットを保存ケースに入れて冷蔵庫に保管する ＊凍結させないよう注意する（凍結した場合は廃棄する） ＊うっかり室温に放置していた場合は、温度や時間の影響により使用継続ができない場合もあるため、医療機関またはメーカーサポートセンターへ問い合わせる
| 12 | 空気抜きを行った日から35日経過した場合は、薬液が残っていても廃棄する
特記事項
※引き続き、手技確認等を行う場合は、当院HPの自己注射チェックシートをご利用ください。 自己注射チェックシートは、「当院HP→医療関係者の方へ→保険薬局の皆さまへ」よりダウンロードできます。
京都第二赤十字病院 薬剤部 直通TEL：075(212）6940 FAX：075（212）6113 | [7 empty] | Ver.20241111